**Облучатель бактерицидный бытовой BactoSfera OBB 30S**предназначен для кварцевания помещений до 35 м².

**Настенный (стационарный). Крепится с помощью шурупов к стенке или потолку.**

Убивает вирусы, бактерии, микробы, плесень, грибки, дрожжи, споры и прочие инфекционные микроорганизмы. Микроорганизмы погибают от поглощенной дозы ультрафиолетового излучения, что приводит к разрушению их молекул ДНК.

Уничтожает вирусы гриппа всех видов!
Обеззараживает предметы и поверхности от бактерий!

Позволяет избежать заражения инфекцией, опасной для здоровья человека, при нахождении в доме носителя инфекции, в период эпидемий гриппа и острых респираторных заболеваний (ОРЗ).

! В период эпидемий гриппа кварцевание комнат нужно проводить ежедневно.

Также используется для профилактического обеззараживания комнат (1-2 раза в неделю).

Предназначен для использования в помещениях, таких как:

* детские сады
* школьные классы
* дома, квартиры
* столовые
* гардиробные
* бассейны
* медпункты
* производственные помещения
* пище-упаковочные цеха
* для продлевания срока годности продуктов

! Продлевания срока годности продуктов достигается путем их обеззараживания от бактерий, которые призводят к гнили продуктов и образования на них плесени.

Для обеззараживания применяется кварцевая бактерицидная лампа низкого давления УФС-диапазона с пиком 253,7 нм.

Бактериальная эффективность 99,9%.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Мощность                                                               | 30 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Масса | ≈ 1,5 кг |
| Габариты | 900х45х80 мм |
| Длина провода | 3 м |
| Гарантия | 36 мес. |
| Производство | ТМ «BactoSfera» (Украина, Киев) |

**СЕРТИФИЦИРОВАНО В УКРАИНЕ !!!**

Сертифицировано УкрСЕПРО

Сертифицировано ОС «ПромСтандарт»

Утверждено МОЗ Украины

Одобрено Заключением СЭС

**Ценовое продложение 660 грн**