Цінова пропозиція: https://melab.xyz/p1019935435-stolik-hirurgicheskij.html

Мелаб медтехника

Столик хирургический СТ-Х

1 802 грн.

Столик хирургический СТ-Х предназначен для размещения расходных

материалов, медикаментов и инструментов. Столик выполнен в виде

металлического каркаса с полимерным покрытием, установленного на

колёсики с тормозами. В подвижной консольной рамке располагается

легкосъёмная полка, изготовленная из стали с полимерным покрытием.

Положение полки регулируется по высоте.

Характеристики

Основные атрибуты

Страна производитель Украина

Тип Медицинский столик

Тип конструкции Разборная

Полка 1 (шт.)

Ручки для перемещения тележки 1 (шт.)

Максимальная нагрузка на одну полку 4.0 (кг)

Габаритные размеры

Высота 1285.0 (мм)

Материал изготовления

Материал каркаса металл

Материал полки металл