Столик приборный СТ-П предназначен для размещения расходных материалов, медикаментов, инструментов и приборов. Столик состоит из металлического каркаса с полимерным покрытием, установленного на колёсики с тормозами. На каркасе располагаются две съёмные металлические полки с полимерным покрытием. Для удобства перемещения столик оснащён ручкой.

Характеристики

|  |
| --- |
| **Основные атрибуты** |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Медицинский столик |
| Тип конструкции   | Разборная |
| Полка | 2 (шт.) |
| Ручки для перемещения тележки | 1 (шт.) |
| Колесные опоры | 4 (шт.) |
| Максимальная нагрузка на одну полку | 10.0 (кг) |
| **Габаритные размеры** |
| Длина | 390 мм |
| Высота | 790.0 (мм) |
| Ширина | 625 |
| **Дополнительные характеристики** |
| Назначение | Для инструментов и медикаментов |

Информация для заказа

* **Цена:** 1 959 грн.

[Подробнее: https://orosmedical.com.ua/p864631921-stolik-pribornyj.html](https://orosmedical.com.ua/p864631921-stolik-pribornyj.html)