Шкаф ШМ-2с медицинский с сейфом предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов в  условиях смотровых, перевязочных и операционных залов больниц и клиник, а также других учреждений системы здравоохранения. Каркас шкафа двустворчатый изготовлен из металлического профиля и окрашен белой порошковой краской. Нижняя часть выполнена цельнометаллической и запирается на ключ. Внутри сейфа имеется металлическая полка, максимально допустимая нагрузка 30 кг. В верхней части шкафа задняя и боковые стенки металлические, передние двери стеклянные.  Шкаф имеет две металлические (либо стеклянные, по согласованию с Заказчиком) полки. Кромки на дверях и передние кромки на полках обработаны во избежание порезов. Верхние двери фиксируются за счет магнитов. Конструкция шкафа не имеет выступающих и острых частей, что обеспечивает предупреждение травм при эксплуатации.

Габаритные размеры ШМ-2с (гл\*шир\*выс): 400\*955\*1610 мм.

Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Страна производитель | Украина |

Информация для заказа

* **Цена:** 7 425 грн.

[Подробнее: https://orosmedical.com.ua/p991563407-shkaf-meditsinskij-dvustvorchatyj.html](https://orosmedical.com.ua/p991563407-shkaf-meditsinskij-dvustvorchatyj.html)