|  |  |
| --- | --- |
| Производитель  | [AR-EL](https://prom.ua/brands/Ar-el) |

3 электромотора для регулиров.высоты,положение спины, тренделенбург

Технические характеристики [операционного стола](https://medservice.net.ua/g37015380-medichni-mebli)

Характеристики

Высота стола 740 мм - 1040 мм

Длина стола 2040 мм

Ширина стола 500 мм

Основа стола 500 мм х 1000 мм

Головная секция 500 x 295 мм

Секция спины 500 мм x 600 мм

Секция сиденья 500 мм x 460 мм

Ножная секция 240 мм х 635 мм

Электродвигатель 3 штуки

Грузоподъемность 150 кг

Управление ножная педаль управления

Функциональные характеристики

Характеристики

Регулировка головной секции съемная, регулируемая по высоте 0 - 80 мм,

регулировка наклона: вверх-вниз -90° ~ 10°

Регулировка положения спины -25° ~ 70°, тренделенбург/обратный тренделенбург: -22° ~ 22° Регулировка положения ножной секции съемные, регулируемые влево – вправо, складывающиется вниз из горизонтального положення: -90°

Стандартные аксессуары

Характеристики

Держатель капельницы 1шт

Анестезиологическая рамка 1шт

Подлокотник 2шт

Ремень фиксации 1шт

Подколенная опора 1шт

Хирургическая емкость 1шт

**Цінова пропозиція ----- 350 960**