Хірургічний стіл MT600 виготовлений по високоточним технологіям, має відмінну якість і великі функціональні можливості.

Найчастіше даний стіл використовують в офтальмологічній, урологічній, ободовій, ректальній, ортопедичній та загальній хірургії.

Переваги механічного операційного столу:

• Матрац легко знімається і повністю герметичний, що полегшує легку очистку і дезінфекцію;

• За допомогою механічної педалі і ручок відбувається повне регулювання всіх положень столу;

• Ідеально підходить для будь-яких відділень лікарні;

• Стіл має досить широку стільницю, що зручно для всіх пацієнтів;

• Низький рівень шуму, висока якість і надійність.

Функціональні положення столу:

Висота столу (700/1000 мм), Тренделенбург / Антітренделенбург (22 °/30 °), регулювання підголівника (50 °/60 °), бічний нахил (20 °/20 °), регулювання підставки для ніг (90 °/90 °), регулювання задньої панелі (90 °/10 °).

У комплект з даними столом входять:

- Матрац;

- Дві опори для ніг;

- Дві опори для плечей;

- Дві опори для рук;

- Підголовник;

- Дві ніжки;

- Два фути під ноги;

- Анестезіологічна ширма.

Механічний операційний стіл є досить багатофункціональним, має велику кількість положень, що задовольняє потреби будь-яких відділень лікарні.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | Механічний |
| Довжина | 2000 мм |
| Ширина | 480 мм |
| Вага | 267 кг |

**Цінова пропозиція – 261 000**