Мобільний хірургічний стіл Maquet

Медичний електрогідравлічний операційний стіл Alphamaquet 1150 - інноваційна, універсальна платформа, призначена для використання в різних медичних установах. Пропонує практично необмежені можливості для ідеального позиціонування пацієнта у всіх дисциплінах.

* Стільниця 1150.01
* Ширина -540мм
* Регульована висота: 725-1215мм
* Поздовжний зсув стільниці: 320мм
* Електромотор
* Максимальне навантаження до 360кг

Управління

* Моторизований рух хірургічного столу активується за допомогою
* Інфрачервого дистанційного управління
* ножного перемикача
* панелі, яка інтегрована у колону

Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные** |  |
| Производитель | [Maquet](https://prom.ua/brands/Maquet) |
| Страна производитель | Германия |
| Количество секций | 4 |
| Тип подножной секции | цельная |
| Способ регулировки головной секции | механический |
| Способ регулировки спинной секции | электрический (дистанционный пульт управления) |
| Способ регулировки ножной секции | механический электрический (дистанционный пульт управления) |
| Грузоподъемность стола | 360.0 (кг) |
| Цвет | Черный |
| **Габаритные размеры** |  |
| Длина панели стола | 1900 (мм) |
| Ширина панели стола | 540 (мм) |
| Минимальная высота регулируемого стола | 800.0 (мм) |
| Максимальная высота регулируемого стола | 1200.0 (мм) |
| Вес стола | 300.0 (кг) |

***Ценовое предложение 417 546***